## Slide 1
Immunoblot

## Slide 2: Introduction
Un western blot (ou immunoblot) est une méthode de protéomique, ayant recours à la biologie moléculaire, la biochimie et l'immunogénétique, pour détecter une protéine spécifique dans un échantillon donné d'extrait ou d'homogénéisat tissulaire. La technique utilise l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour séparer les protéines, préalablement dénaturées, selon leur masse. Les protéines sont ensuite transférées depuis le gel sur une membrane (typiquement en nitrocellulose), où elles sont exposées à un anticorps spécifique de la protéine d'intérêt. Il est possible grâce à cette technique de détecter la présence d'une protéine dans un tissu, d'évaluer sa taille, sa concentration, les variations de cette concentration, effectuer des comparaisons de concentrations entre différents groupes, etc. D'autres techniques utilisant les anticorps permettent la détection de la protéine dans les cellules après fixation (immunocytochimie) et dans les tissus (immunohistochimie).
La méthode fut mise au point dans le laboratoire de George Stark à Stanford. Le nom du Western blot, donné à la technique par W. Neal Burnette (Analytical Biochemistry, 112:195-203, 1981), est un jeu de mot à partir de la technique du Southern blot, technique de détection d'ADN nommée d'après son inventeur, Edwin Southern et non d'après le point cardinal. La détection d'ARN est appelée Northern blot. Toutes ces techniques dérivent leur nom de l'étape de transfert sur membrane, comparée à une empreinte sur buvard (blot en anglais)

## Slide 3
Les différentes étapes d'un western blot
Une cuve d'électrophorèse. Les puits de dépôt des échantillons sont colorés en vert, en haut du gel. Un courant électrique est appliqué pour faire migrer les protéines vers le bas.
Préparation des échantillons
Typiquement, les échantillons sont prélevés d'un tissu ou d'une culture cellulaire. Ils sont rapidement refroidis, voire réfrigérés (en dessous de 0°C). Ils sont homogénéisés par sonication (utilisation d'ultra-sons pour rompre les membranes), contrainte mécanique ou simplement lysés par utilisation de tampons à hautes concentrations en sels. Il en résulte un homogénat de tous les compartiments cellulaires, pouvant être utilisé tel quel ou être soumis à plusieurs étapes de centrifugation différentielles afin d'isoler les fractions cytosoliques, nucléaire et membranaires. L'échantillon est ensuite traité de façon à recueillir un taux constant de protéines à partir de chaque échantillon différent. Cela implique un dosage des protéines par la méthode du Biuret ou du bleu de Coomassie (Méthode de Bradford).
Les échantillons sont ensuite bouillis de 1 à 5 minutes dans une solution tampon (par exemple le tampon de Laemmli), contenant une substance tampon, généralement du tris, un colorant, un composant sulfhydryl (typiquement du beta-mercaptoéthanol ou du DTT), un détergent anionique lipophile (sodium dodécyl sulfate ou SDS) et du glycérol pour augmenter la tension de surface. L'ébullition dénature les protéines en brisant les liaisons faibles intramoléculaires, ce qui a pour conséquence de les dérouler complètement. Le SDS leur procure alors un environnement riche en charges négatives afin de les solvater et prévenir la précipitation, et le composant sulhydryl empêche la reformation de pont disulfure. Le glycérol augmente la densité de l'échantillon par rapport au tampon dans la partie supérieure du réservoir du gel, facilitant la mise des échantillons qui descendront plus facilement au fond des compartiments du gel.

## Slide 4: Électrophorèse sur gel Les protéines de l'échantillon sont séparées selon leur taille par électrophorèse sur gel, la composition desquels varie en fonction du laboratoire, du poids moléculaire des protéines d'intérêt, et des tampons disponibles. Les gels de polyacrylamide sont les plus fréquents. Les protéines ne traversant le gel que dans une dimension (du haut vers le bas), les échantillons sont chargés l'un à côté de l'autre dans des "puits" formés dans le gel. Les protéines sont séparés par masse en "bandes" dans chaque "couloir" formé sous les puits. Un couloir est réservé à un "marqueur" ou "échelle standard", une mixture de protéines possédant des poids moléculaires définis disponible dans le commerce. Il est également possible d'employer un gel 2D qui, à partir d'un seul échantillon, permet de faire migrer les protéines dans deux dimensions. Les protéines sont alors séparées par leur point isolélectrique (c'est-à-dire le pH auquel leur charge nette est neutre) dans la première dimension, et selon leur poids dans la seconde. La composition d'un tampon d'électrophorèse (Running buffer) pour western blot est d'1 volume de tampon TGS (Tris-glycine-SDS) concentré 10 fois dans 9 volumes d'eau distillée.

## Slide 5
Transfert ("blotting") sur membrane
Afin de rendre les protéines accessibles à la détection par anticorps, elles sont transférées depuis le gel sur une membrane de nitrocellulose ou de PVDF. La membrane est placée face-à-face avec le gel, et un courant électrique est appliqué aux grandes plaques sur l'un des deux côtés. Les protéines chargées migrent depuis le gel vers la membrane en conservant l'organisation relative qu'elles avaient dans le gel. Il résulte de ce "blotting" que les protéines sont exposées sur une surface mince, ce qui facilite les étapes de détection ultérieures. Tant les membranes de nitrocellulose que de PVDF sont "collantes", liant des protéines de manière non-specifique (c'est-à-dire qu'elle lient toutes les protéines présentes dans l'échantillon de la même façon). La fixation des protéines à la membrane se fait grâce à des interactions hydrophobes et ioniques entre la membrane et les protéines. Bien que les membranes de nitrocellulose soient moins chères que celles en PVDF, elles sont moins solides et ne peuvent être employées plusieurs fois. À la différence de celles en nitrocellulose, les membrane de PVDF doivent être imbibées de méthanol ou d'isopropanol à 100% avant leur utilisation.
La composition pour un litre d'un tampon de transfert (Transfer buffer) type est de :
700 ml d'eau distillée
100 ml de tampon TG (Tris-glycine) concentré 10 fois
200 ml de méthanol
4 ml de SDS

## Slide 6
Figure 04 : principe de la séparation des protéines sur gel éléctrophorétique.
Blocage
La membrane ayant été choisie pour ses propriétés de liaison non-spécifique, comme tant la protéine-cible que les anticorps sont des protéines, des précautions doivent être prises pour minimiser les interactions entre membrane et anticorps. Le blocage des sites d'interactions non spécifiques entre la membrane et les anticorps est réalisée en plongeant la membrane dans une solution diluée de protéines - le plus souvent de l'albumine sérique bovine (Bovine serum albumin - BSA) ou du lait sans matières grasses (lait dilué à 5% - 5 g pour 100 ml) - en présence de détergent, typiquement du Tween® 20), pendant une heure à température ambiante. Les protéines dans la solution diluée se lient à la membrane dans tous les sites non-occupés par la protéine-cible. De la sorte, lorsque les anticorps sont appliqués lors de l'étape suivante, ils ne peuvent (idéalement) plus s'attacher à la membrane que sur les sites de liaison de la protéine-cible, ce qui réduit le "bruit de fond" dans le produit final du western blot, donne des résultats plus clairs et élimine les faux positifs.

## Slide 7
Détection
Au cours de la détection, la membrane est "sondée" pour la protéine d'intérêt avec des anticorps, liés ensuite à une enzyme émettant un signal photométrique ou colorimétrique. Pour plusieurs raisons, ceci se produit classiquement en deux étapes, bien que des méthodes en une étape soient disponibles pour certaines applications.
Méthode en deux étapes
Anticorps primaire
Les anticorps sont générés par inoculation à l'animal (généralement un lapin ou une chèvre) ou exposition d'une culture de cellules immunitaires à la protéine d'intérêt dans son intégralité ou seulement sur l'une de ses fractions (épitope). Toutefois, les protéines ayant été dénaturées lors de l'électrophorèse sur gel, il faut utiliser des anticorps qui reconnaissent spécifiquement la protéine dénaturée, et non la protéine native. La réponse immunitaire normale est dans ce cas exploitée afin de générer des anticorps qui sont récoltés et utilisés comme outils de détection possédant à la fois une bonne sensibilité et une bonne spécificité, se liant directement à la protéine - d'où leur appelation d'anticorps "primaire". Quelques anticorps monoclonaux, beaucoup plus difficiles à réaliser et dont l'affinité est beaucoup plus élevée peuvent également être utilisés en western blot.
Après le blocage, une solution diluée d'anticorps primaire (généralement comprise entre 0.5 et 5 microgrammes/ml) est incubée avec la membrane sous agitation modérée. La solution se compose typiquement d'un tampon salin proche du pH neutre (généralement, une faible quantité de chlorure de sodium), d'un petit pourcentage de détergent, et parfois de protéines (BSA ou lait 5%) diluées. La solution d'anticorps et la membrane peuvent être scellées dans un sachet en plastique et incubées ensemble pour une durée allant de 30 minutes à une nuit. Elle peut aussi être incubée à différentes températures, les températures plus élevées étant associées à plus de liaisons plus spécifiques.

## Slide 8
Figure 05 : types d’homogénéisateurs
.
Anticorps secondaire
Après rinçage de la membrane afin d'enlever les anticorps primaires non liés, celle-ci est exposée à un autre anticorps, dirigée contre une portion espèce-spécifique de l'anticorps primaire. Cet anticorps est connu comme anticorps "secondaire", et tend à être référé, du fait de ses propriétés de ciblage, comme "anti-souris," "anti-chèvre," "anti-lapin", etc. Les anticorps sont de source animale (mais généralement, d'espèces différentes), ou de cultures d'hybridomes d'origine animale ; un anticorps anti-souris se liera à pratiquement tout anticorps primaire d'origine murine, ce qui permet de réaliser des économies en laissant le laboratoire partager une seule source d'anticorps secondaire, et permet des résultats plus reproductibles. L'anticorps secondaire est généralement lié à la biotine ou à un enzyme qui permet l'identification visuelle de la protéine étudiée sur la membrane, comme une phosphatase alcaline ou la peroxidase de raifort. Cette étape confère un avantage, en ce que plusieurs anticorps secondaires se lieront à un anticorps primaire, permettant d'améliorer le signal.
Le plus communément, un anticorps secondaire lié à la peroxydase de raifort (horseradish peroxidase) est utilisé en conjonction avec un agent luminescent, et le produit de la réaction émet une luminescence proportionnelle à la concentration en protéine. Un film photographique sensible est placé contre la membrane et, sous l'exposition de la lumière due à la réaction, crée une image des anticorps liés à la membrane. Plus souvent maintenant, une caméra à CCD est utilisée en place des films photographiques. Comme pour les procédures d'ELISPOT et ELISA, l'enzyme peut être fourni avec une molécule-substrat qui sera converti par l'enzyme pour émettre un produit de réaction coloré, visible sur la membrane.
Une troisième possibilité consiste à utiliser un marqueur radioactif plutôt qu'une enzyme couplée à l'anticorps secondaire, par exemple en marquant une protéine liant les anticorps, telle que la protéine A du staphylocoque avec un isotope radioactif de l'iode. Cependant, les autres méthodes étant plus sûres, plus rapides et moins chères, cette méthode est plus ou moins tombée en désuétude, mais demeure parfois utilisée dans certaines circonstances.
Anticorps secondaire
Après rinçage de la membrane afin d'enlever les anticorps primaires non liés, celle-ci est exposée à un autre anticorps, dirigée contre une portion espèce-spécifique de l'anticorps primaire. Cet anticorps est connu comme anticorps "secondaire", et tend à être référé, du fait de ses propriétés de ciblage, comme "anti-souris," "anti-chèvre," "anti-lapin", etc. Les anticorps sont de source animale (mais généralement, d'espèces différentes), ou de cultures d'hybridomes d'origine animale ; un anticorps anti-souris se liera à pratiquement tout anticorps primaire d'origine murine, ce qui permet de réaliser des économies en laissant le laboratoire partager une seule source d'anticorps secondaire, et permet des résultats plus reproductibles. L'anticorps secondaire est généralement lié à la biotine ou à un enzyme qui permet l'identification visuelle de la protéine étudiée sur la membrane, comme une phosphatase alcaline ou la peroxidase de raifort. Cette étape confère un avantage, en ce que plusieurs anticorps secondaires se lieront à un anticorps primaire, permettant d'améliorer le signal.
Le plus communément, un anticorps secondaire lié à la peroxydase de raifort (horseradish peroxidase) est utilisé en conjonction avec un agent luminescent, et le produit de la réaction émet une luminescence proportionnelle à la concentration en protéine. Un film photographique sensible est placé contre la membrane et, sous l'exposition de la lumière due à la réaction, crée une image des anticorps liés à la membrane. Plus souvent maintenant, une caméra à CCD est utilisée en place des films photographiques. Comme pour les procédures d'ELISPOT et ELISA, l'enzyme peut être fourni avec une molécule-substrat qui sera converti par l'enzyme pour émettre un produit de réaction coloré, visible sur la membrane.
Une troisième possibilité consiste à utiliser un marqueur radioactif plutôt qu'une enzyme couplée à l'anticorps secondaire, par exemple en marquant une protéine liant les anticorps, telle que la protéine A du staphylocoque avec un isotope radioactif de l'iode. Cependant, les autres méthodes étant plus sûres, plus rapides et moins chères, cette méthode est plus ou moins tombée en désuétude, mais demeure parfois utilisée dans certaines circonstances.

## Slide 9
Méthode en une étape
Lorsque la technique est apparue, le processus de détection était réalisé en deux étapes, du fait de la relative facilité de production des anticorps primaires et secondaires en deux procédés distincts. Cela permet aux chercheurs et fournisseurs une certaine souplesse à l'emploi, et ajoute une étape d'amplification du signal au processus de détection. Toutefois, depuis l'arrivée d'analyses de protéines à haut rendement et à marge de détection plus basse, c'est-à-dire détectant des protéines a très faible concentration, il est devenu intéressant de développer des systèmes de sondage en une étape unique qui permettraient un gain de temps et une économie de matière première. Ces systèms nécessitent un anticorps de détection pouvant à la fois détecter la protéine d'intérêt et émettre un sigal détectable, lesquelles sont souvent disponibles pour des marqueurs de protéine connus. La sonde primaire est incubée avec la membrane à la manière de l'anticorps primaire dans le procédé en deux temps, et est ensuite prêt pour la détection directe après une série d'étapes de rinçage.

## Slide 10
Analyse
Après rinçage des anticorps secondaires non-liés, le western blot est prêt pour la détection des sondes marquées et liées à la protéine d'intérêt. En pratique, tous les western blots ne révèlent pas la protéine sur une bande donnée de la membrane, les gels n'étant pas complètement exempts de protéines après avoir épongés. Une approximation sur la taille est réalisée en comparant les bandes marquées à celles des marqueurs de la gamme étalon chargé durant l'électrophorèse dans un puits à part. Le processus est répété pour une protéine de structure, comme l'actine ou la tubuline, dont la concentration ne devrait pas varier entre les échantillons (contrôle interne). La concentration de la protéine-cible est indexé à celui de la protéine servant de contrôle interne, afin de normaliser les expériences. Cette pratique permet la correction par rapport au taux de protéines totales sur la membrane, en cas d'erreur ou de transfert incomplet.
Détection colorimétrique
Cette méthode est tributaire, lors de l'incubation du western blot, de la présence d'un substrat qui réagit au déclencheur présent sur l'anticorps secondaire (comme la peroxidase). Ceci convertit un colorant soluble en une forme insoluble, de couleur différente, qui précipite à côté de l'enzyme, teignant donc la membrane de nitrocellulose. Le développement du western blot est alors arrêté par rinçage du colorant soluble. La concentration de protéine est évalué par densitométrie, évaluation de l'intensité de la bande ou par spectrophotométrie.
Détection par chimioluminescence
Cette méthode nécessite, lors de l'incubation du western blot, la présence d'un substrat qui émet de la lumière après exposition au déclencheur présent sur l'anticorps secondaire. La lumière émise sert à impressionner un film photographique, ou plus récemment, par des caméras CCD qui restituent une image numérique du western blot. L'image est analysée par densitométrie, qui évalue le taux relatif de marquage de la protéine, et quantifie les résultats en terme de densité optique. Des logiciels permettent une analyse plus poussée des données, comme l'analyse du poids moléculaire si les standards appropriés sont utilisés. Cette méthode appelée "détection améliorée de la chimioluminescence" ("enhanced chemiluminescent" - ECL) est considérée comme l'une des méthodes de détection les plus sensibles pour l'analyse des western blots.

## Slide 11
Détection par radioactivité
Le marquage radioactif ne nécessite pas de substrat enzymatique, mais permet l'utilisation de films utilisés en médecine pour l'imagerie à rayons X. Le film est directement placé sur le western blot, qui se développe lors de son exposition au marqueur et crée des régions sombres, lesquelles correspondent aux bandes de la protéine d'intérêt (cf. illustration). L'importance des méthodes de détection par radioactivité est en déclin, du fait de son coût et de techniques plus sûres comme l'ECL.
Détection par fluorescence
La sonde couplée à l'anticorps est excitée par un rayon monochromatique et l'émission qui en résulte est alors détectée par un photosenseur, par exemple une caméra CCD équipée des filtres d'émission appropriés, qui restitue une image numérique du western blot et permet une analyse plus fine telle que l'analyse du poids moléculaire ou quantitative du western blot. La fluorescence est considérée comme d'un niveau à peu près équivalent à la chimioluminescence pour l'analyse des western blots. Elle nécessite un outillage plus coûteux toutefois.
Différence entre fluorescence et chimioluminescence
Bien que de mécanisme photophysique similaire, chimioluminescence et fluorecence ne sont pas la même chose :
la fluorescence fait référence à l'excitation d'une molécule depuis un état stable vers un état excité, et son retour à l'état basal par émission d'une radiation dans le spectre électromagnétique d'une longueur d'onde donnée, et spécifique de la molécule.
la chimioluminescence fait référence à la situation dans laquelle une molécule est formée dans un état excité, en tant que produit d'une réaction chimique, et retombe vers un état basal avec émission d'une radiation dans le spectre électromagnétique d'une longueur d'onde donnée.

## Slide 12
Sondage secondaire
L'une des plus grandes différences entre les membranes en nitrocellulose et celles en PVDF est liée à leur capacité de supporter l'"arrachage" (stripping) d'anticorps et la réutilisation des membranes pour des sondages par d'autres anticorps. Bien qu'il existe des protocoles bien établis pour la réutilisation des membranes de nitrocellulose, le PVDF, plus épais, permet de réaliser ces manœuvres en toute sécurité et facilité, et davantage d'utilisations ultérieures avant d'être, tel un palimpseste, recouvert de "bruits" parasites. Une autre différence importance est que le PVDF, contrairement à la nitrocellulose, doit être trempé dans de l'éthanol à 95% ou de l'isopropanol avant usage. Les membranes en PVDF tendent aussi à être plus épaisses et plus résistantes aux dommages physiques liés à leur utilisation normale.
Applications médicales en diagnostic
Les tests VIH de confirmation emploient la méthode du western blot afin de détecter un anticorps anti-HIV dans un échantillon de sérum. Des protéines de cellules que l'on sait infectées par le VIH sont séparées et transférées sur membrane comme décrit ci-dessus. Le sérum à tester est appliqué. L'étape d'incubation dans l'anticorps primaire ; les anticorps libres sont éliminés par rinçage de la membrane, et un anticorps dirigé contre les protéines humaines secondaire associé à une enzyme ou un chromophore est ajouté. Les bandes marquées indiquent ensuite les protéines contre lesquelles le sérum du patient contient des anticorps.
Le western blot est également utilisé pour le test de confirmation de l'ESB (dite 'maladie de la vache folle').
Certaines formes de détection de la maladie de Lyme utilisent le western blot.